## CMS機能要件一覧表
(別紙様式１)ＣＭＳ機能要件一覧表
【対応レベル欄選択肢】 |  |  | （提案事業者名）
①標準実装による対応 ⇒ 〇
②代替案・有償カスタマイズによる対応 ⇒ △ 備考欄に実現方法及び費用を記載し、見積書にも算入してください。
③対応不可 ⇒ ×
大分類 | 小分類 | № |  | 重要度 重要/推奨 | 対応レベル | 備考
ＣＭＳ（コンテンツ・マネージメント・システム）要件
システム全般 | システム全般 | 1 | システムは町庁舎外のデータセンターに設置されたものを利用すること。運用に必要な環境を受託者が全て用意すること。 | 重要
|  | 2 | 本町の職員端末環境で動作しソフトウェアのインストールの必要がないこと。 | 重要
|  | 3 | 導入するCMSは開発ベンダーによる保守が確立された製品とし、脆弱性が発見された際への対応を迅速に行えること。 | 重要
|  | 4 | 埼玉県情報セキュリティクラウドの趣旨を理解し、構築時および運用保守期間中において追加費用がかからないこと。 | 重要
|  | 5 | 公開サイトは、特殊な挙動の動的ページを除き、静的HTMLにより構成される仕組みであること。 CMSサーバで生成されたHTMLファイルをWebサーバにアップロードする仕組みであり、更新されるページと関係するページ全てで整合性がを維持できること。 | 重要
|  | 6 | Webサーバにはサーバ証明書を設置すること。 なお、SSL の導入及び更新手続きについては費用に含み、受託者が責任を持って行うこと。 | 重要
|  | 7 | ページ編集時や承認時の各操作など、日常的に行う操作については、操作者がストレスを感じない応答時間でのレスポンスを利用期間中確保できるスペックのサーバを提供すること。 | 重要
|  | 8 | サーバは本町専用とし、他団体等の影響を受けないこと。 | 重要
|  | 9 | サービス提供環境におけるサーバ・ネットワーク機器は冗長化をはかること。 | 重要
|  | 10 | ユーザライセンスは無制限で提供すること。ユーザ数、ページ数等で費用が変わらないこと。 | 重要
|  | 11 | 生成されるHTMLのバージョン（DOCTYPE）は、HTML5を指定できること。 | 重要
|  | 12 | 文字コードはUTF-8であること。 | 重要
|  | 13 | レスポンシブデザインやリキッドデザインなど、パソコン、スマートフォン、タブレット型端末等機器の種類やサイズに応じて表示内容が最適な状態となること。 | 重要
|  | 14 | CMSは、定期的にリビジョンアップ等により機能強化を行えるものとすること。 | 重要
|  | 15 | ページ内のコンテンツ部分を、A4縦サイズで内容が損なわれることなく印刷できること。 | 重要
管理機能 | ユーザ設定 | 16 | 各職員のPC端末から、ユーザIDとパスワードによりシステムへのログイン認証が可能であること。 | 重要
|  | 17 | 重複したユーザIDは、設定できないこと。 | 重要
|  | 18 | ユーザIDを組織（部・課・係等）で割り当てることを想定して、同じユーザIDで同時ログインできること。 | 重要
|  | 19 | パスワードは、文字数と文字種類（英数字混合等）の入力制限ができること。 | 重要
|  | 20 | 管理者は、CMSの管理画面上でユーザ情報（ユーザID・パスワード・権限設定等）の管理（追加・修正・削除）ができること。登録できるユーザ情報の数は上限がないこと、または十分な数を登録できること。 | 重要
|  | 21 | 作成者が自らパスワードを変更できる機能を有すること。 | 重要
|  | 22 | システム全体の操作権限を持つ管理者用のIDを設定できること。 | 重要
|  | 23 | ページ作成を行う作成者用のIDとページ承認を行う承認者用のIDを設定できること。 | 重要
|  | 24 | 複数回ログインを失敗した場合、アカウントを自動的に凍結できること。また管理者によるログイン凍結の解除ができること。 | 重要
|  | 25 | ログイン後、一定時間 操作をしていない場合は、自動的にログアウトする機能があること。 | 重要
|  | 26 | アカウントの権限には、管理者・承認者・作成者の3種類あり、ログイン後の画面や使用できる機能・メニューは権限ごとに制限されること。 | 重要
| ログ管理 | 27 | ログイン・ログアウトのログを確認できること。 | 重要
|  | 28 | ページID、操作内容、操作者名、操作日時などの操作ログを確認できること。 | 重要
|  | 29 | ページ編集に関するログは10種類以上取得し確認できること。 | 重要
| 組織変更 | 30 | 管理者は、CMSの管理画面上で組織情報（部署名・電話番号・事務分掌等）の管理（追加・修正・削除）が行えること。登録できる組織情報の数は上限がないこと、または十分な数を登録できること。 | 重要
|  | 31 | 各ページに掲載する署名（問い合わせ先）を作成・編集・削除できること。 | 重要
|  | 32 | ページ下部に表示するお問い合わせ先は、各組織毎に複数の署名を作成することができ、各ページを作成する際に選択できること。 | 重要
|  | 33 | 組織改編後の組織体系を管理画面から登録予約することができ、指定日に自動で改編が実施できること。 | 重要
|  | 34 | 組織改編予約の際に、ページの管理部署の移動も同時に予約でき、指定日に自動で実施できること。 | 重要
|  | 35 | 組織改編の予約・実行時に、ページ下部に表示される署名（問い合わせ）も自動で更新されること。 | 重要
|  | 36 | 上記、37、３8の処理後に、ページへのアクセスURLが変更されないこと。 | 重要
| 緊急時対応 | 37 | 災害発生時、緊急情報コンテンツタイトルリストはトップページの目立つ位置に配置できること。 | 重要
|  | 38 | 緊急情報がない場合は、「現在、緊急情報はありません」などのメッセージを掲載するか、非表示にできること。 | 重要
|  | 39 | 緊急情報コンテンツは権限を付与された職員が承認者の承認を必要とせずに、最小限の操作で公開し、TOPページ掲載できること。 | 重要
|  | 40 | 災害発生等の緊急時には、権限を付与された職員が最小限の操作でトップページ全体のデザインをテキスト中心のデザインに切り替えられること。 | 重要
|  | 41 | 緊急情報の編集においては、CMSの各種ページと同様の操作方法で同等の機能を活用できること。（時系列で管理したり、更新日時を自動で表示したりできること。） | 重要
ワークフロー | 承認ルート | 42 | 作成者は、ページ作成のみ可能とし、承認は行えないこと。 | 重要
|  | 43 | 管理者は、組織改変等に伴う承認ワークフローの変更が容易に行えること。 | 重要
|  | 44 | 承認者が不在の時、代理承認などの手段によってコンテンツを公開することができること。（代決権限の設定） | 重要
| 作成・編集作業 | 45 | 作成途中にコンテンツを一時保存でき、再ログイン後に途中段階から編集が再開できること。 | 重要
|  | 46 | 自身が管理している作成中のページや承認依頼中のページを一覧で表示する機能があること。 | 重要
|  | 47 | 承認依頼中のページを作成者自らがキャンセルし、内容を再編集できること。（作成者による承認依頼の差戻、引き戻しができ、修正等ができること。） | 重要
|  | 48 | 作成中は、他の利用者が同一のコンテンツを編集できないよう自動ロックすること。 | 重要
|  | 49 | 作成者からの承認依頼がメール等によって承認者に自動的に送信されること。 | 重要
| 承認作業 | 50 | 内容確認のため、ページのプレビューが可能であること。（本ページからのリンク先ページも目視確認ができること。） | 重要
|  | 51 | 承認者による差し戻しができ、差し戻し時にはコメントを付記できること。メールにより差し戻しがあったことを通知するメールが送信できること。 | 重要
|  | 52 | 承認者は、作成者と同様に申請されたコンテンツの修正・編集・アクセシビリティチェックが可能であること。 | 重要
|  | 53 | 一定期間承認処理がされないページについて、自動的に催促メールを送信できること。 | 推奨
|  | 54 | 管理者は、承認者の承認を必要とせずにページを即時公開できること。 | 推奨
|  | 55 | 差し戻しをしなくても、承認者がページの編集後、公開できること。 | 重要
編集機能 | ヘルプ | 56 | 町職員が円滑にホームページの作成を行えるように、本町専用のオンラインマニュアルの参照ができること。 | 重要
| 全般 | 57 | CMSの操作・ページ作成には、ソースの編集を一切必要としないこと。 | 重要
|  | 58 | トップページを除く全ページにパンくずリストを自動生成すること。 | 重要
|  | 59 | サイトマップを編集できること。その際、カテゴリ名などの変更があった場合は、サイト全体で自動で修正更新されること | 重要
| テンプレート | 60 | テンプレートを利用したページ作成が可能であること。 | 推奨
|  | 61 | 管理者は、全ての部署で使用できるテンプレートの新規作成・登録ができること。 | 推奨
| CMS内検索機能 | 62 | 管理コンテンツ状態（｢作成中｣｢公開中｣｢公開終了｣等）で検索抽出できること。 その際、複数の検索条件と組み合わせて検索抽出できること。 | 重要
|  | 63 | フリーキーワードにて全文検索できること。他の検索条件と組み合わせて検索できること。 | 重要
|  | 64 | ページタイトル、ページIDを検索対象としてキーワード検索できること。他の検索条件と組み合わせて検索できること。 | 推奨
|  | 65 | 作成者（課・係）で検索ができること。他の検索条件と組み合わせて検索できること。 | 重要
|  | 66 | コンテンツ管理編集画面では、担当者の所属部署（課）で管理するページのみが対象となり、公開前の他部署で作成中のページは検索対象にはならないこと。（採用情報、施行前の施策等） | 重要
|  | 67 | 検索結果一覧には｢タイトル｣｢作成者｣｢状態（作成中・公開・公開終了）｣｢公開期間｣｢最終更新日｣等が表示されること。 | 推奨
|  | 68 | 検索結果の一覧画面でページの容量（ページデータサイズ、添付ファイルサイズ）を確認できること。 | 推奨
|  | 69 | 特定の日本語キーワードが含まれる語句を検索できること。 | 推奨
|  | 70 | 検索結果より、該当するページを選択してページの編集ができること。 | 重要
| コンテンツ作成 | 71 | ページデザインは、スタイルシートで管理され、作成者がデザインを意識することなくページ作成ができること。 | 重要
|  | 72 | コンテンツデータの入力フォームは、見出し、テキスト、画像、ファイルリンク、表などの掲載データごとにパーツ化されていること。 | 重要
|  | 73 | 入力の要素（見出し、テキスト、画像、ファイルリンク、表など）の並び換えが容易にできること。 | 重要
|  | 74 | 見出しは４段階以上、設定できること。 | 重要
|  | 75 | 全てのページでページタイトル入力漏れがないように配慮されていること。<title>タグは必須とすること。 | 重要
|  | 76 | 作成中及び公開中のページの状態を、バックアップとして保存できること。また保存されたバックアップデータにより、ページ内容を復元できること。 | 重要
|  | 77 | バックアップデータの差分を確認できること。 | 重要
|  | 78 | アクセシビリティを考慮し、ページ本文中で文字色、背景色は変更できないよう制御すること。 | 重要
|  | 79 | 音声読み上げソフトに適切に読み上げられる構造化されたページを作成・公開できること。 | 重要
|  | 80 | ページ単位にてメニューボタンが備わっており、ページの作成・編集・削除、コピー、プレビューを操作できること。 | 重要
|  | 81 | ページの状況（公開中、非公開、承認中、一時保存など）をわかりやすく表示されること。 | 重要
|  | 82 | 新着情報に表示するタイトルを、記事ページのタイトルとは異なる設定ができること。 | 推奨
|  | 83 | 一つのページを複数のカテゴリに所属させることができること。 | 重要
|  | 84 | 内容確認のため、公開時と同じ状態でページ全体のプレビューが可能であること（本ページからのリンク先（内部リンク・外部リンク共に）ページも目視確認ができること）。 | 重要
|  | 85 | 未来の日時を指定することで、指定した日時におけるサイト全体をプレビューできること。 | 重要
|  | 86 | CMS内で、公開イメージをA4縦サイズで印刷可能なファイルで形式で出力できること。 | 重要
|  | 87 | 公開ページ全体イメージを画像として出力・保存できること。 | 推奨
|  | 88 | ページの作成日（更新があった場合は更新日）は自動で表示されること。また、任意の日時に設定できること。 | 重要
|  | 89 | ページ編集時に必須入力箇所が表示できること。また、必須入力箇所が未入力であった場合は、そのまま公開許可申請処理が行えないこと。 | 重要
|  | 90 | 予め管理者が登録したサイト内で使用を禁止する用語を入力した場合、エラーとなり登録できない、もしくは適切な表記へ自動変換する機能を有すること。（例：子供→子ども） | 重要
|  | 91 | ページの作成時に誤った操作をした場合、簡易な操作で直前の状態に戻せる機能を備えること。 | 重要
|  | 92 | トップページの新着表示の可否を選択できること。 | 重要
|  | 93 | Microsoft Word・Excelとの互換性を持ち、入力一般、及び表の作成の際にはコピーアンドペーストが可能であること。また、その際不要なタグ・非推奨タグは削除できる機能を有すること。 | 重要
|  | 94 | 既定項目については、プルダウンやチェックボックス等で選択できること。 | 推奨
|  | 95 | ページ作成時、担当所属名・連絡先（問い合わせフォーム）等の署名が組織情報に基づき自動的に入力されること。 | 重要
|  | 96 | HTMLの知識がない職員でも、簡単な操作で表が作成できること。行、列の追加や削除、見出し（列・行）セルの設定、幅のパーセント指定などが、HTMLソースを直接編集することなく、簡単な操作で編集できること。 | 重要
|  | 97 | 管理者のみHTMLソースの直接編集が可能であること。 | 推奨
|  | 98 | 管理者は、カテゴリの追加・変更・削除ができること。 | 重要
|  | 99 | コンテンツをコピーし、編集するなど、転用が可能であること。 | 重要
|  | 100 | 作成したコンテンツの保存・削除が可能であること。 | 重要
|  | 101 | ゴミ箱機能を備え、削除を行っても一定期間、完全削除されないこと。 | 推奨
| ウェブアクセシビリティ | 102 | コンテンツの作成・編集時にアクセシビリティチェックができること。 | 重要
|  | 103 | 公開許可申請時に、アクセシビリティチェックにより不適切な入力があり「エラー」が表示された場合、指摘箇所を修正しなければ、公開許可申請処理が行えないこと。 | 重要
|  | 104 | アクセシビリティチェック結果画面から指摘事項が表示され、理由と修正方法が表示されること。 | 重要
|  | 105 | ウェブアクセシビリティチェックは、チェックボタンのクリック等1回の操作で集約してエラー及び警告一覧が表示されること。 | 重要
|  | 106 | HTML言語を意識することなく、h1属性（見出し）を付けることができること。また見出し順序のチェックが行われること。 | 重要
|  | 107 | HTML言語を意識することなく、alt属性（代替テキスト）を付けることができること。 | 重要
|  | 108 | alt属性について未入力や具体的でない単語を入れた場合は画像を登録できないこと。未入力の場合は、警告を表示すること。 例：「画像」のみ入力し登録しようとした場合 | 重要
|  | 109 | アクセシビリティ上、使用できない単語を自動変換する単語辞書と、使用に関して注意喚起する単語辞書を分けて登録できること。 | 重要
|  | 110 | 上記について、運用開始後でも管理者がメンテナンス（追加・変更・削除）できること。 | 推奨
|  | 111 | HTML言語を意識することなく、表の見出しやキャプションを簡単に設定できること。 | 重要
|  | 112 | 表の幅はパーセント指定で設定できること。 | 重要
|  | 113 | 全角英数字は、半角英数字へ自動置き換えできること。 | 重要
|  | 114 | 半角カナは、全角カナへ自動置き換えできること。 | 重要
|  | 115 | 機種依存文字を自動置き換え、及び警告表示が可能であること。機種依存文字及び置き換え文字について、一般的な内容で提案及び初期設定すること。 | 重要
|  | 116 | 上記について、運用開始後でも管理者がメンテナンス（追加・変更・削除）できること。 | 推奨
|  | 117 | 日付と時間表記等を町が定めるルールに従い、自動置き換え及び警告表示できること。（例：2023/4/1→2023年4月1日、（月）→（月曜日）、13:30→午後1時30分） | 重要
| 公開設定 | 118 | ページ作成時にURLを任意に設定できること。設定しない場合はシステムが自動で割り振ること。 | 重要
|  | 119 | コンテンツの公開・終了期間の設定が、日時・時間単位で可能なこと。 | 重要
|  | 120 | 公開期間を「無期限」とする設定が容易にできること。 | 重要
|  | 121 | 公開期間が終了したHTMLや使用した関連ファイル等は、Webサーバから自動的に削除されること。 | 推奨
|  | 122 | 公開期間が終了したページは、CMSサーバには非公開状態として保存され再利用できること。 | 重要
|  | 123 | 緊急情報などのコンテンツについては、即時公開（5分以内）が可能であること。 | 重要
|  | 124 | 公開期間の設定において公開日時・終了日時を一定間隔で設定でき、公開できること。 | 推奨
|  | 125 | ページの公開日（更新があった場合は更新日）は自動で表示されること。また、任意の日時に設定できること。 | 重要
|  | 126 | 公開中のコンテンツを修正し、上書きの日時を予約指定する機能があること。 例：2月1日に公開中ページを修正し、修正した内容を3月1日に公開（2月中は元の内容で公開） | 重要
| 画像 | 127 | 画像を簡単な操作で配置できること。また、同一ページ内に掲載数の制限なく複数配置できること。 | 重要
|  | 128 | CMSにてアップロードされた画像ファイルを任意のサイズにリサイズ及びトリミングなどができること。 | 重要
|  | 129 | 定められた大きさ以上の画像を登録する場合、自動的にリサイズされること。 | 重要
|  | 130 | 英数字以外のファイル名を登録できないこと。 | 重要
|  | 131 | 同一ファイル名でアップロードした際に、上書き登録かファイル名を変更するかの警告を表示し選択できること。 | 重要
|  | 132 | 画像にリンクを設定できること。 | 重要
|  | 133 | 画像の代替テキスト（alt属性）の未入力を防ぐため、警告が表示されること。 | 重要
|  | 134 | 掲載画像の一部にモザイク処理を追加できること。 | 重要
|  | 135 | 画像の回転操作ができること。 | 推奨
|  | 136 | 画像のファイル容量（またはサイズ）を制限できること。 | 重要
|  | 137 | 登録できる画像のファイル種別（JPEG、GIF、PNGのみ等）を制限できること。 | 重要
| リンク管理 | 138 | 内部リンクは、サイトツリーから選択するなど、アドレス入力やファイル名指定の必要がなく設定できること。 | 推奨
|  | 139 | 外部リンクは、「（外部リンク）」などの文言もしくはアイコンが自動的に設定されること。 | 推奨
|  | 140 | 内部リンクは、システムが自動的に管理し、リンク先ページが非公開時、ページ削除時、カテゴリ移動時にリンク切れを発生させないこと。 | 重要
|  | 141 | CMSに登録されている全ページに対してリンクチェックが実行でき、ページごとにリンク切れチェック結果が確認できること。 | 重要
|  | 142 | 新規に作成したページのアドレスは公開前に確認できること。 | 重要
|  | 143 | リンクのテキストに適切ではない可能性のあるテキスト（「ここをクリック」など）が含まれていないかチェックできること。 | 重要
|  | 144 | 公開が終了したページに対して他のページからリンクされている場合、公開が終了した時点で自動的にリンク設定が削除されること。（閲覧者がクリックしてリンク先がない状態が発生しないこと） | 重要
|  | 145 | 上記の場合、編集画面からはリンクが切れていることを検知し、ページ所管課に通知されること。 | 重要
|  | 146 | ページ内に作成できるリンク項目数は、制限がないこと。 | 重要
|  | 147 | リンク先を別ウィンドウで展開する設定ができること。 | 重要
| ファイル管理 | 148 | ファイル名は自動で付与されること。その際、任意のファイル名に変更することもできること。 | 推奨
|  | 149 | 添付ファイルを掲載する際は、ファイルの種類（アイコンと名称)とファイル容量が自動的に表示されること。（例：掲載文の文頭にはアイコンが表示され、文末にはファイル名と容量が自動的に表示されること。） | 推奨
|  | 150 | ページにPDF等の各種ファイル（Microsoft Word・Excel、PDFは必須）が添付できること。 | 重要
|  | 151 | ページに添付できるファイルの種類・容量を制限できること。また、添付ファイルの種類・容量が制限の範囲外である場合はアップロードできないこと。 | 重要
|  | 152 | 添付ファイルをCMSに一括でアップロードできること。 | 重要
|  | 153 | 添付ファイルの閲覧にソフトが必要な場合には、自動的に閲覧方法などが表示されること。PDFをリンクした場合、AdobeReaderのダウンロードを促す案内が自動で挿入されること。 | 重要
|  | 154 | 添付するファイルをアップロードした際に、CMS編集画面上でファイルの中身をプレビューできること。 | 重要
| 問い合わせ管理 | 155 | 各ページに作成担当課（係）への問い合わせ先署名が掲載できること。 | 重要
|  | 156 | 問合せ先署名を編集または非掲載設定ができること。 | 重要
|  | 157 | 予め登録しておいた署名を選択し掲載できること。 | 推奨
付加機能 |  | 158 | 問合せフォームには、入力必須項目を設定できること。また、この設定は管理者で変更ができること。 | 重要
|  | 159 | 問合せフォームには、返信が必要または不要の選択ができ、返信が必要な場合は連絡手段の入力を必須にできること（メールアドレスまたは電話番号）。 | 重要
|  | 160 | 入力項目に合わせて入力可能な文字以外が入力された場合、エラーとできること。（例：電話番号入力欄は数字のみ入力等） | 重要
|  | 161 | エラー画面や確認画面から入力画面へ戻った際に、入力していた内容が消失しないこと。 | 重要
|  | 162 | 問合せが正常に実行された際は、正常に完了したことを、正常に実行できなかった際は、警告文を質問者の閲覧画面に表示させること。 | 重要
|  | 163 | 問い合わせ等送信後に受け付けた旨を記載したメールを送信者に自動送信できること。 | 推奨
|  | 164 | 問い合わせがあった場合、管理者と担当者に問い合わせがあったことを通知するメールが自動送信されること。 | 推奨
|  | 165 | どのページのフォームから問い合わせがあったのか判別できること。 | 重要
| 地図機能 | 166 | 外部API（GoogleMapsなど）を利用した地図機能を、住所の入力、緯度・経度情報の入力等HTMLソースを修正することなく容易な作業で表示・利用できること。 | 重要
|  | 167 | 地図に複数のポイントを設定できること。 | 重要
| RSS配信 | 168 | サイト内の全ページでRSS配信ができること。 | 重要
|  | 169 | カテゴリごとの新着情報をRSSフォーマットで出力できること。 | 重要
| ソーシャルメディア連携 | 170 | 全てのページにX（旧Twitter）の「ポスト」ボタン等のSNS連携ボタンを設置でき、作成者で表示非表示が制御できること。 | 推奨
|  | 171 | 更新情報をSNSに連携投稿できること。 | 推奨
|  | 172 | 複数のSNSアカウントに対して、複数の連携設定が行えること。 | 推奨
|  | 173 | 連携投稿の停止・開始を管理画面から制御できること。 | 推奨
|  | 174 | 自動投稿配信が失敗した際のエラーを確認できること。 | 推奨
| スマートフォン・ タブレット等 | 175 | レスポンシブウェブデザインにより閲覧者の端末画面の解像度に合わせて最適化され表示できること。 | 重要
サブサイトの管理 | サブサイトの管理 | 176 | メインのホームページのほかにデザインが異なるサブサイト（特設サイト）を作成できること。（例：観光サイトなど） | 重要
|  | 177 | 階層構造、メニュー構造、デザイン、パンくずリストの異なる複数のサイトを管理できること。 | 重要
|  | 178 | 異なるサイト間においては管理者や運用フローを分けて設定できること。 | 重要
|  | 179 | 同一CMS内であれば、異なるサイト間であっても外部リンク扱いではなく、内部リンク扱いとして設定できること。 | 重要
|  | 180 | ドメインの異なる複数サイトの管理を１ライセンスのCMSで行うことができること。 | 重要
公開ホームページ | 閲覧環境 | 181 | サポート期間内で標準的なブラウザ（Safari、Google Chrome、Firefox、Edge）で支障なく閲覧できること。 | 重要
|  | 182 | すべてのページをSSL通信により表示させること。 | 重要
| レコメンド機能 | 183 | 「このページを見た人はこんなページも見ています」といった関連性の高いページを自動的に抽出し、ページの任意のエリアへ一覧表示できること。 | 推奨
| バナー広告 | 184 | トップページに広告バナー掲載設定ができること。 | 重要
|  | 185 | バナー広告の画像は、JPEG、GIF等が使用できること。 | 重要
|  | 186 | 管理者IDでのみ、バナー広告を追加、修正、削除できること。 | 重要
|  | 187 | 広告バナー画像、URL、掲載期間、掲載場所を個別に指定できること。また掲載期間は登録することにより、自動的に掲載開始、掲載終了できること。 | 重要
|  | 188 | 掲載した広告バナーのクリック数を集計する機能があること。集計された結果をCSVファイルなどで保存・出力できること。 | 重要
| アクセス解析 | 189 | アクセス解析が可能であること。 | 重要
|  | 190 | 検索されたキーワード、閲覧者の接続ポイント（都道府県）を解析及び集計できること。 | 推奨
|  | 191 | 集計結果を数値およびグラフ等で表示できること。 | 推奨
|  | 192 | CSVファイル等で出力可能であること。 | 重要
| ウェブアクセシビリティ対応 | 193 | 閲覧者がキーボード操作のみでサイトを利用できること。 | 重要
|  | 194 | 閲覧者が任意に文字の拡大を制御できること。 | 重要
| 閲覧支援 | 195 | 外国語自動翻訳機能を公開ページで提供できること。翻訳は、英語、中国語（簡体語・繁体語）、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ベトナム語とする。 | 重要
| ページ表示 | 196 | トップページの目立つ位置に画像等を複数掲載したスライドショーが表示できること。また画像は、職員が簡単に変更でき、差し替えについて表示期間の予約ができること。 | 重要
|  | 197 | 上記のスライドショーは、閲覧者が表示を制御できること。 | 重要
|  | 198 | 各ページの同じ位置にグローバルナビゲーションを自動的に生成できること。 | 重要
|  | 199 | カテゴリの名称変更等があったときは、それに紐づくコンテンツ及びパンくずリストも同時に変更すること。 | 重要
|  | 200 | パンくずリストは、そのページの掲載場所と実際に閲覧者が表示した履歴を自動表示できること。 | 重要
|  | 201 | パンくずリストはリンク機能を装備しており、常に表示されること。 | 重要
| サイト内検索 | 202 | 各ページの見やすい位置にサイト内キーワード検索機能を表示できること。 | 重要
|  | 203 | サイト内の全文検索機能を有すること。 | 重要
|  | 204 | 定期的にサイト内のクロールを実施し、最新情報が検索対象となること。 | 重要
|  | 205 | 広告の出ないサイト内検索を提供できること。 | 重要
|  | 206 | 町公式ホームページ以外の別ドメインで稼働している町関連サイトを検索対象にできること。 | 重要

## 【様式Ｅ－１】提案内容証明書表紙 (hidden)
【様式Ｅ－１】
長野広域連合 情報セキュリティネットワーク
再構築業務 提案内容証明書
事業者名
郵便番号 住所
商号又は名称
代表者職・氏名
印

## 【様式Ｅ－２】提案内容証明書 (hidden)
要件定義内容 |  | 実現の 可否 | 補足事項 （実現条件及び提案書の記載箇所、否の理由 等）
１ はじめに
(1) システム導入の基本方針
【基本方針】 本システムの導入に向けた基本方針については以下のとおりとする。
ア | 【●●業務の改善】 本システムで管理する●●とライフサイクルの管理ポイントを明確にすることで●●の適正化をはかるとともに、●●により●●を実現するものであること。
イ | 【●●】 ●●を目指すものであること。
ウ | 【●●】 ●●を目指すものであること。
(2) 本業務に関する基本条件
ア | 【準拠する法令等】 本業務の実施に当たっては、本要件定義書に定めるほか、以下の関係法令並びに諸規程等に準拠するものであること。 (ｱ) 長野市個人情報保護条例 (ｲ) 長野市情報公開条例 (ｳ) 長野市財務規則 (ｴ) 長野市契約規則 (ｵ) 長野市行政情報取扱規程 (ｶ) 長野市事務決裁規程 (ｷ) 長野市情報セキュリティポリシー (ｸ) その他の関係法令及び条例、規則等
イ | 【統括業務管理者】 業務実施計画の立案、工程管理及び品質管理を統括する統括業務管理者を選任すること。なお、統括業務管理者は、十分な実務経験を有するものとし、原則として本業務の完了まで変更しないこと。
ウ | 【履行期間】 履行期間は、契約日から●●年●●月●●日までとすること。
エ | 【本稼働日】 本稼働日は、●●年●●月●●日とすること。
オ | 【完了検査】 本業務の完了後、統括業務管理者立会いの上、当市の業務監督員の検査を受けることとし、修正等の指示があった場合は、速やかに必要な作業を行い、再検査を受けること。
カ | 【瑕疵】 完了検査終了後において、成果品に瑕疵が発見された場合には、業務監督員の指示に従い、受託事業者の責任において必要な修正及び補正を行うこと。
キ | 【疑義】 本要件定義書に記載のない事項、業務内容の変更等の疑義が生じた場合は、当市と協議して定めるものとすること。
ク | 【個人情報保護】 本業務において個人情報を取り扱う場合には、関係法令並びに本要件定義書別紙１「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。また、当市が求める場合には、個人情報管理状況報告書等を提出すること。
ケ | 【成果品の著作権等の帰属】 本業務で得た成果物及び中間成果物の権利は、当市に帰属するものとすること。また当市の許可無く複製・貸与・公表等をしないこと。
コ | 【機密保持】 本業務により知り得たすべての情報（事項）について、当市の承諾を得た場合を除き、いかなる場合も他の者に漏らさないこと。
サ | 【貸与資料の取扱い】 業務遂行に当たって当市から貸与された資料について、契約に基づき細心の注意をもって取り扱うこと。また、当市の資料に関する照会及び返却に対し、迅速に対応すること。
シ | 【環境への配慮】 ハードウェアの調達については環境に配慮すること。
２ 業務の概要
(1) システムの概観
【システムの概観】 本システム導入で対象となるシステムの範囲及び現在稼動中の内部事務に関連するシステムとの関係については、本要件定義書内「図2-1 システム概観図」のとおりとする。
(2) システムの業務範囲
ア | 【業務範囲】 本業務の範囲は、●●の●●から●●までにあたる●●事務と●●事務とすること。
イ | 【●●事務範囲】 (ｱ) ●●までのライフサイクル管理を実現し、●●管理機能を有すること。 (ｲ) ●●システムとの連携により、●●処理の迅速化及びペーパーレス化の支援を可能とすること。 (ｳ) システムに登録されている●●情報を●●として利用するため、テキストデータ等に出力できる機能を有すること。 (ｴ) ●●●●こと。
ウ | 【●●事務範囲】 (ｱ) ●●システムと連携し、●●の機能を提供すること。 (ｲ) ●●●●こと。
(3) システムの前提条件
ア | 【システム動作環境】 ハードウェアはシステムに必要な性能、拡張性、信頼性が高い構成とすること。
【サーバ】 サーバ要件については以下のとおりとする。
イ | OSはWindows Server ●●以降とすること。
ウ | 必要に応じて利用数に見合う負荷分散や、障害等を考慮した冗長化対策等を施すこと。特にデータの保全については、サーバとは別にストレージディスク装置を設置し、冗長化して安定稼動するようにすること。本システムの障害は、当市の多くの職員の業務に影響することから、冗長化には特に配慮すること。
エ | 同一RAIDグループ内でのディスクの障害時でも、データの消失がないようにすること。
オ | ストレージは、ホットスペアディスクを有し、障害等によりディスク交換を行う場合には、リペア作業が自動で行われるようにすること。
カ | データベースはRDBMSを前提とすること。
キ | バックアップ及びログの取得は、ストレージディスク上に保存することとし、テープ等の媒体を利用しないこと。
ク | 利用期間は最低５年間を想定すること。
ケ | 情報量の増加に応じたハードディスクの増強が容易であること。
コ | 構築期間中のハードウェア障害等、システム全体の保証を負うこと。
サ | 一時的な停電に対応するようUPS（無停電電源装置）を備えること。各サーバ等は、UPSの電力供給時間内に自動停止（自動シャットダウン）を行えること。
シ | 自動停止後の電力回復時には、自動リブートが行えること。
ス | 各電力供給対象機器に対し、LANやシリアルを使用したGUIツールによる管理が可能であること。
セ | 各サーバ機器に関しては、仮想サーバ等の利用などコストと管理について十分検討し設計すること。
ソ | 【クライアント】 本システムを利用する端末は、各職員へ配備している全庁ネットワークに接続する端末を利用すること。なお、本システムの利用にあたり、既設の内部事務に関連するシステムと資源の競合が発生しないようにすること。
【ネットワーク接続】 ネットワーク接続要件については以下のとおりとする。
タ | 既設のネットワーク認証（IEEE802.1x）への対応が可能であること。また、TCP/IPによるプロトコルを基本として、ミドルウェアに依存する独自プロトコルを使用しないこと。
チ | 現行の全庁ネットワークを使用することを前提とし、ネットワークの有効活用によるシステム運営に係る経費の節減、安定的機能の提供、集中管理等による運用経費の削減を図ること。
【機器設置】 機器設置要件については以下のとおりとする。
ツ | 導入するすべての機器の据付、調整を行い、必要な設定を実施した上で全体が動作することを確認すること。
テ | 設置工事について、以下のとおりとすること。 (ｱ) サーバ室内の分電盤からの各機器への電源配線を行うこと。 (ｲ) 施工は、全庁ネットワークのサーバスイッチングポートまでのLAN配線敷設を行うこと。 (ｳ) ラック設置に際しては、当市が指定する耐震補強工事を施すこと。 (ｴ) 梱包材の廃棄を行うこと。
ト | ラックについて、原則以下に示す標準仕様のラック１本を設置すること。 また、そのラック内にてすべての機器が設置可能な構成とすること。 (ｱ) 19インチラック（46Uタイプ、W600×D1000×H2200）とすること。 (ｲ) 前面・背面とも扉があり、施錠可能なこと。 (ｳ) スリット加工、メッシュ加工等放熱性が考慮されていること。 (ｴ) 許容加重500kg以上、耐震加重300kg以上であること。 (ｵ) 震度６弱の地震でも転倒しない設計であること。 (ｶ) フリーアクセス床に対応した耐震工事が可能なこと。
ナ | 機器設定について、導入システムの運用に必要のないサービス及び機能は可能な限りインストール時に除外又は停止すること。 ただし、開発環境及びメンテナンスツールは必要機能とする。 また、対象となるサービス及び機能は設定書等により一覧にて管理すること。
ニ | 【システム利用時間】 業務運用のためのシステム稼働時間は、バックアップ・保守を除いた24時間365日を原則とすること。
ヌ | 【業務データ量】 本要件定義書別添資料の●●調査結果等を参考に、今後の利用率の増加などを十分に踏まえたシステムを開発・導入すること。
３ システムの要件
(1) 業務機能要件
【パッケージソフトウェアの活用】 パッケージソフトウェアの活用要件については以下のとおりとする。
ア | システムの構築・保守・運用管理にかかるコストを削減すること及びシステムの安定稼動を確保することを目的として、パッケージソフトウェアの活用を基本とすること。
イ | パッケージソフトウェアは導入から最低10年間は問い合わせ対応及びバージョンアップ情報提供のサポートが受けられる製品とすること。
ウ | パッケージソフトウェアに対するカスタマイズは必要最小限に抑え、パッケージソフトウェアのバージョンアップとの整合性を確保すること。
【業務機能】 ●●システム及び●●システムで実現すべき機能の詳細については、本要件定義書別紙「システム機能一覧」のとおりとする。
(2) システム機能要件
ア | 【性能】 本システムの利用条件（利用者数、利用時間帯）を考慮し、業務のピーク時においても業務遂行に支障をきたさない性能を確保すること。また、システムのライフサイクルにおける、データ量の増加や利用端末数の増加を想定し、安定的なレスポンスを確保すること。
イ | 【信頼性】 円滑な業務遂行のために安定したシステム機能を提供すること。 利用者数に見合う負荷分散や、障害等を考慮した冗長化対策等を施すこと。特にデータの保全については、サーバとは別にストレージディスク装置を設置し、冗長化して安定稼動するようにすること。
【セキュリティ】 セキュリティ要件については以下のとおりとする。
ウ | 導入するサーバ等については、当市●●室内に設置すること。
エ | 導入するサーバに対して、コンピュータウイルス等の悪意あるプログラムが侵入できないよう対策を講じること。また、サーバ用ウイルス対策ソフトは、シマンテック社のSymantec Endpoint Protection を採用すること。
オ | 当市が管理する統合セキュリティソリューション（ソリトンシステムズ社製 Soliton Smart Security）への対応が可能であること。
カ | 利用者に応じたアクセス権限による制御が可能であること。また、アクセス権限の設定及び設定状況の確認はシステム管理者のみが行えること。
キ | 【ユーザインターフェース】 すべての職員がシステム利用対象者となることから、ユニバーサルデザインに配慮した操作性を有すること。
ク | 【業務継続性】 バックアップ（システム領域及びデータ領域）からシステムを再構築できる手順を確立するなど、通常災害時や故障時における業務継続性を考慮すること。
【バックアップ】 バックアップ要件については以下のとおりとする。
ケ | 障害対応等に備え、業務データ領域のフルバックアップデータを日次取得すること。また、バックアップデータ取得作業は自動化し、職員の操作を必要としないこと。
コ | システム領域（OS、ミドルウェア）のバックアップについては、フルバックアップデータを月次で取得すること。
サ | バックアップした業務データは世代管理し、最低７日間、前の状態に戻すことができること。
シ | リストア手順については、十分な検証を行い、取得したバックアップデータを用いて正しく復旧できることを事前に確認すること。
ス | 本稼動前に必ずフルバックアップ及びフルリストアの試験を実施すること。
(3) 運用・保守要件
【運用時間】 運用時間要件については以下のとおりとする。
ア | 業務運用のためのシステム稼動時間は24時間365日を原則とすること。ただし、データのバックアップなどシステムの運用保守に要する時間はシステムを停止することができる。なお、バックアップ処理、バッチ処理などによるシステムの停止時間は、午前１時から午前５時までの概ね４時間以内を目標とすること。
イ | 業務に関連するイベント（月次処理、年次処理など）に基づくバッチ処理及びシステム管理に関連する作業（データバックアップ作業など）については、バッチジョブとしてスケジュールすること。なお、組織改正・人事異動等に伴うシステム運用時間の変更にも容易に対応できること。
ウ | 定期的なシステムメンテナンス作業は、月１回、平日の夜間に実施することを原則とし、定例日を設定すること。なお、障害対応等の緊急を要する保守作業が発生した場合は、実施調整等を別途取り決めるものとすること。また、年２回程度を予定している計画停電に際しては、事前に当市と作業手順等について協議を行い対応すること。
エ | 保守及び運用上行った作業について、詳細な作業報告書を作成し提出すること。
オ | 【運用管理】 本システムの安定稼動を確保するために、以下の機能を有する適切な運用管理ツールを導入し、異常を検知した場合は保守要員に自動的に通知されるようにすること。 (ｱ) バッチジョブのスケジュール機能 (ｲ) データバックアップ機能 (ｳ) サービスの稼動管理機能 (ｴ) システム障害の検知及び通知機能 (ｵ) サーバの消費電力監視機能 (ｶ) ディスク使用状況の監視機能
【保守】 保守要件については以下のとおりとする。
カ | 本システムとして導入するすべてのハードウェア（サーバ、ネットワーク機器等）及びソフトウェア（OS、ミドルウェア、パッケージ等）の障害に対する対応と、機能改善に基づくレベルアップ等の対応を行うこと。
キ | 保守業務は、当市庁舎内に常駐し対応できる体制とすること。また、営業・SE・CE（パーツセンターを含む。）の各部門が長野市内に活動拠点（営業所、事業所など）を有し、ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェアの問い合わせ窓口を一本化すること。
ク | 保守サービスの受付時間及び対応時間とも開庁時間帯（平日8:30～17:15）とすること。
ケ | システムの稼動に利用するハードウェアに関し、故障と判断された際には、迅速な対応が必要となるため、ディスクを含む交換部品の配置も含めた保守対応とすること。
コ | 【役割分担】 運用・保守における役割分担については、本要件定義書内「表3-1 想定している主な作業内容及び作業分担」のとおりとすること。
４ データ移行要件
(1) 移行データ範囲、スケジュール
ア | 【既存データの移行】 ●●については、●●情報を本システムに登録することを予定しており、受託事業者は登録方法等について当市が行う作業への支援を行うこと。
イ | 【マスタデータの登録】 本システム導入時までに、以下のマスタデータを登録しておく必要があり、登録時期については、全体スケジュールを踏まえて、設計工程において具体的に検討を行うこと。なお、当市が提供した各データに基づき、受託事業者側にて登録作業を行うこと。 (ｱ) 組織情報（所属コード、所属名、組織単位の操作資格等） (ｲ) 職員情報（職員番号、氏名、操作資格等） (ｳ) ●●●●
５ 開発作業に関する要件
(1) プロジェクト管理
ア | 【計画書の作成】 プロジェクトの開始に先立ち、各工程の作業内容・作業の進め方・受託事業者及び当市の役割分担を明確にすることを目的として、以下の内容を記述したプロジェクト実施計画書を作成し、当市の承認を得ること。 (ｱ) プロジェクト概要：実施目的、作業範囲、制約条件、役割分担、適用する作業標準、成果物 等 (ｲ) スケジュール：スケジュール管理の考え方、マイルストーン、完了評価基準 等 (ｳ) 品質管理の考え方 (ｴ) コミュニケーション方法：会議体、インシデント管理の方法 等 (ｵ) 開発環境 (ｶ) 構成管理手順
イ | 【工程の定義】 本システムの稼動に至るまでの作業を以下の工程として定義すること。 (ｱ) 分析／設計：本システム構築に必要となるインフラ基盤の設定内容について設計を行うこと。また、パッケージソフトウェアと現行業務及び機能要件との差異に対する解決方法を立案すること。 (ｲ) 環境構築／開発：インフラ構築、パッケージソフトウェアのセットアップ作業を行うこと。また、パッケージソフトウェアのカスタマイズ作業を行うこと。 (ｳ) テスト：システムの機能検証計画（方法、スケジュール）を立案し、テストを実施すること。 (ｴ) 研修：システムの運用開始に向けて、研修計画を立案し、研修を実施すること。
ウ | 【進捗管理】 プロジェクトの進捗状況を適宜管理し、作業に遅延が生じた場合は速やかに当市に報告し、協議の上対策を講じること。
エ | 【定例協議会の実施】 プロジェクト期間中、定期的に当市と協議会を開催し、プロジェクトの進捗状況、課題等の発生状況及び検討状況を報告すること。
オ | 【レビューの実施】 品質を確保するため、各工程の区切りで成果物についてレビューを実施し、当市の承認を得ること。レビュー実施スケジュールは、あらかじめ実施計画書に記載すること。
カ | 【議事録の作成】 プロジェクト期間中の会議体（定例協議会及びシステム導入に伴う打合せ等）の議事録を作成すること。なお、議事録は原則として会議の開催後２週間以内に作成し、当市の承認を得ること。
(2) 開発体制、開発環境
【開発体制】 開発体制要件については以下のとおりとする。
ア | システム開発について、当市は進捗管理やシステム仕様の検査、確認、承認を行うこととし、基本的に開発作業は受託事業者が行うこと。
イ | 本調達システム及び対象業務に精通したシステムエンジニアを従事させるものとし、全工程において十分な体制をとること。
ウ | プロジェクト管理者について、以下のとおりとすること。 (ｱ) 最低週１回は作業の進捗状況を確認し、進捗管理表をメンテナンスすること。月１回定例会議を開催し、進捗状況、課題の対応状況、製造物の品質検証結果などを当市へ報告すること。 (ｲ) 本稼動前に稼動確認判定会議を開催し、未完了作業、課題、品質基準を満たしていない製造物がないことを当市に報告の上、本稼動の承認を得ること。
エ | 開発担当グループについて、以下のとおりとすること。 (ｱ) 構築業務の一通りの仕様を理解し、当市のシステム運用や事務を考慮した場合に、設計内容に問題がないか、仕様は十分であるかの判断を行い、妥当性を評価の上、当市に報告を行うこと。 (ｲ) 業務構築に関する一通りの課題、問題を理解し、最適な解決策の提案が速やかに行えること。
オ | 【役割分担】 開発作業における役割分担については、本要件定義書内「表5-1 想定している主な作業内容及び作業分担」のとおりとすること。
【開発環境】 開発環境要件については以下のとおりとする。
カ | 開発機器については、本番環境と同一又は同等のハードウェア及びソフトウェア（OS、基本ソフト、開発ツール、関連ソフト等）を使用すること。
キ | 機密情報・個人情報等のデータを扱う場合は、当市の管理する施設の中で作業を実施すること。
(3) 研修
ア | 【研修内容】 利用者それぞれの習熟度及び業務利用範囲に合わせ、操作研修の内容を以下の項目に分けて実施すること。なお、研修を実施する際には、各研修に対して、複数の実施日を設定し、十分な習得が可能となるように配慮すること。 (ｱ) 職員向け操作研修 (ｲ) ●●主管課向け操作研修 (ｳ) システム管理者向け操作研修
イ | 【研修体制】 すべての職員が実際の事務処理に支障をきたすことのないよう、きめ細やかな研修を実施する体制を整えること。
ウ | 【研修スケジュール】 研修は本稼動の３～４か月前から実施すること。研修後は、仮稼動とし本稼動までの間システムの入力練習を行えるようにすること。
(4) ヘルプデスク
ア | 【業務内容】 本システムの利用者からのシステム操作に関する問い合わせに対応すること。
イ | 【開設期間】 本システム稼動後から20日間程度（閉庁日を除く。）とすること。
ウ | 【開設時間】 開庁時間帯（8:30～17:15）を基本とすること。
エ | 【体制】 原則としてヘルプデスク要員として１名以上を当市に常駐させること。なお、電話での対応を基本とするが、必要に応じて適宜現地での対応も可能な体制とすること。
６ その他要件
(1) スケジュール
ア | 【開発期間】 開発期間は●●～●●年度の●年間を基本とし、●●年●●月●●日から本システムの全機能が利用できるようにすること。
(2) 外部インターフェース要件
ア | 【データセットアップ】 本システムで使用する所属及び職員に関する情報は、現在稼動中の●●システムから提供されるデータからセットアップを行うこと。また、機構改革及び人事異動時についても同様に、上記データに基づき変更情報を反映させること。
イ | 【システムへのログイン】 ●●できる仕組みを構築すること。
ウ | 【●●情報の表示】 ●●できる仕組みを構築すること。
(3) 職員要望への対応
ア | システム稼動後、職員の操作性の向上を図るため、軽微な改修（パッケージの設定の変更、画面のレイアウト表示の変更等）を行うこと。
７ 成果物
(1) ハードウェア、ソフトウェア
ア | ハードウェアの成果物については、設置工事等を含めたすべてのハードウェア一式とすること。
イ | ソフトウェアの成果物については、以下のとおりとすること。 (ｱ) プロダクトソフトウェア（OS、ミドルウェア、パッケージ等）一式 (ｲ) カスタマイズソフトウェア一式
(2) ドキュメント
ア | 各ドキュメントの成果物については、以下のとおりとすること。なお、ドキュメントはMicrosoft-Office で作成するものとし、電子媒体及び紙媒体でそれぞれ２部を納品すること。その際、電子媒体には、プロジェクト名、受託事業者名、納品日等を記載すること。 (ｱ) 各種計画書：プロジェクト実施計画書、システムテスト計画書、データ移行計画書、操作研修計画書 等 (ｲ) 各種設計書：インフラ構築設計書、カスタマイズ設計書 等 (ｳ) 各種報告書：テスト仕様書、テスト結果報告書 等 (ｴ) 各種マニュアル：操作研修マニュアル、運用管理マニュアル 等 (ｵ) その他必要資料：課題管理表、各種打ち合わせ議事録 等